安全检查记录表

责任部门：机关食堂管理部

| 检查项目 | 检查内容 | 判定标准 | 存在问题描述 | 整改要求 | 整改完成情况 | 复查结果 描述 | 考核扣分备注 | 责任 单位 | 下一步 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全 （40分） | 灭火器、消火栓、应急照明、疏散指示 （10分） | 灭火器压力绿区，每月检查一次，记录留存；消火栓水压正常，配件齐全 |  | 失效器材3日内更换； 缺失配件24小时补齐 |  |  |  |  |  |
|  | 消防通道、安全出口、楼梯间 （10分） | 消防通道无杂物堆放、无锁闭； 每日巡查畅通 |  | 当日清空堵塞杂物 |  |  |  |  |  |
|  | 用电、用气规范管理 （10分） | 无私拉乱接电线、无大功率违规电器；线路每月巡检 |  | 违规线路2日内拆除，每月开展电路巡检 |  |  |  |  |  |
|  | 燃气管道、阀门、泄漏报警器、油烟管道 （10分） | 燃气设备每季度检查；油烟管道每3个月清洗1次，留存清洗记录 |  | 泄漏隐患立即停用检修；超期管道7日内更换；逾期未清洗1周内完成清洗 |  |  |  |  |  |
| 建筑及 设施安全 （10分） | 楼宇外墙、门窗、护栏、屋面结构 （5分） | 无开裂、脱落、渗漏；每季度全覆盖巡检1次 |  | 轻微渗漏7日内修补；脱落风险点位立即围挡，15日内维修 |  |  |  |  |  |
|  | 电梯、中央空调 （5分） | 电梯每月维保， 设备维保记录100 %留存 |  | 过期维保3日内联系维保单位 |  |  |  |  |  |
| 食品安全 （25分） | 食材采购、索证索票、供应商资质 （5分） | 所有食材留存合格证、检疫证明 |  | 缺失票据2日内补齐，不合格供应商1周内更换 |  |  |  |  |  |
|  | 食材分区储存、生熟分离 （5分） | 生熟容器严格分开，冷藏≤8℃、冷冻≤-18℃ |  | 混放食材当日分类，温控异常及时检修制冷设备 |  |  |  |  |  |
|  | 餐具消毒、食品留样 （5分） | 执行一洗二冲三消毒四保洁；每餐留样≥125g、留存48小时，台账每日登记 |  | 无留样当日补齐台账，消毒设备故障3日内维修 |  |  |  |  |  |
|  | 食堂从业人员健康管理 （5分） | 全员持有效健康证（有效期1年），每日岗前晨检登记 |  | 无证人员立即离岗，3日内完成体检办证，完善晨检登记本 |  |  |  |  |  |
|  | 从业人员操作卫生 （5分） | 在岗必穿工服、口罩、发帽，不留长指甲、不佩戴首饰 |  | 当日配齐防护用品，每日班前开展卫生提醒 |  |  |  |  |  |
| 防台防汛 （10分） | 屋面、排水沟、雨水井、地下车库排水 （5分） | 四级预警分级巡查：蓝色Ⅳ级4小时巡查1次；黄色Ⅲ级及以上每2小时巡查；橙色Ⅱ级每1小时巡查；红色Ⅰ级半小时巡查；无淤积堵塞、排水通畅 |  | 堵塞点位24小时清淤，汛期建立每日排水巡查台账 |  |  |  |  |  |
|  | 空调外机、外墙悬挂物 （5分） | 台风季每月加固1次，无松动、锈蚀脱落风险 |  | 松动设备7日内加固，锈蚀严重15日内更换拆除 |  |  |  |  |  |
| 高温防暑 （15分） | 通风降温设备 （5分） | 空调、风扇完好，每日开机巡检，故障24小时维修 |  | 故障设备24小时检修，临时配备风扇应急 |  |  |  |  |  |
|  | 一线人员防暑物资、作业管控 （5分） | 配齐藿香正气水、冰水、凉茶等； |  | 物资缺失当日采购到位 |  |  |  |  |  |
|  | 配电房、机房高温电气巡检 （5分） | 高温时段每日上、下午各巡检1次，线路无发热过载 |  | 发热线路立即断电，3日内更换老化线缆，固定每日巡检记录 |  |  |  |  |  |

安全检查记录表

责任部门：资产物业管理部

| 检查项目 | 检查内容 | 判定标准 | 存在问题描述 | 整改要求 | 整改完成情况 | 复查结果 描述 | 考核扣分备注 | 责任 单位 | 下一步 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全 （30分） | 灭火器、消火栓、烟感、应急照明、疏散指示 （10分） | 灭火器压力绿区，每年1次专业检测；消火栓水压正常，配件齐全；烟感、应急灯每半年测试1次；缺1项不合格 |  | - 失效器材3日内更换； - 缺失配件24小时补齐； - 每年固定开展设备测试 |  |  |  |  |  |
|  | 消防通道、安全出口、楼梯间 （10分） | 通道净宽≥1.2米，无任何杂物堆放、无锁闭；每日巡查畅通 |  | 当日清空堵塞杂物，加装常态化巡查台账 |  |  |  |  |  |
|  | 用电、用气规范管理 （5分） | 无私拉乱接、无大功率违规电器；线路每月巡检 |  | 违规线路2日内拆除，增设专用供电插座，每月开展电路巡检 |  |  |  |  |  |
|  | 电动自行车停放充电 （5分） | 仅指定区域停放充电，楼道、室内零停放、零飞线充电 |  | 当日清理楼道车辆，张贴警示标识，安排安保每2小时巡查 |  |  |  |  |  |
| 建筑及 设施安全 （20分） | 楼宇外墙、门窗、护栏、屋面结构 （5分） | 无开裂、脱落、渗漏；每季度全覆盖巡检1次 |  | 轻微渗漏7日内修补；脱落风险点位立即围挡，15日内维修 |  |  |  |  |  |
|  | 电梯、强弱电、中央空调、给排水 （5分） | 电梯每月维保；电井每季度清理；设备维保记录100%留存 |  | 过期维保3日内联系维保单位；电井杂物2日内清理完毕 |  |  |  |  |  |
|  | 强弱电井、管道井防火封堵 （5分） | 封堵完整，井内无堆积杂物，每月检查1次 |  | 破损封堵5日内修复，当日清理井内杂物 |  |  |  |  |  |
|  | 动火、高空、零星维修作业 （5分） | 作业前必须审批，现场配灭火器材、专人全程监护 |  | 未审批作业立即停工，完善审批流程，作业前配齐防护器材 |  |  |  |  |  |
| 防台防汛 （35分） | 屋面、排水沟、雨水井、地下车库排水 （10分） | 四级预警分级巡查：蓝色Ⅳ级4小时巡查1次；黄色Ⅲ级及以上每2小时巡查；橙色Ⅱ级每1小时巡查；红色Ⅰ级半小时巡查；无淤积堵塞、排水通畅 |  | 堵塞点位24小时清淤，汛期建立每日排水巡查台账 |  |  |  |  |  |
|  | 防汛物资储备 （10分） | 沙袋≥50袋、抽水泵2台、照明、雨衣胶鞋足额，每月盘点1次 |  | 物资缺失3日内补齐，完善月度盘点记录表 |  |  |  |  |  |
|  | 户外广告牌、空调外机、外墙悬挂物 （5分） | 台风季每月加固1次，无松动、锈蚀脱落风险 |  | 松动设备7日内加固，锈蚀严重15日内更换拆除 |  |  |  |  |  |
|  | 地下室、低洼区域防汛设防 （10分） | 挡水板、排水泵常备，暴雨预警安排专人2小时巡查一次 |  | 缺失防护物资3日内配齐，落实预警巡查排班表 |  |  |  |  |  |
| 高温防暑 （15分） | 办公区、岗亭通风降温设备 （5分） | 空调、风扇完好，每日开机巡检，故障24小时维修 |  | 故障设备24小时检修，临时配备风扇应急 |  |  |  |  |  |
|  | 一线人员防暑物资、作业管控 （5分） | 配齐藿香正气水、凉茶；11:00-15:00禁止露天作业 |  | 物资缺失当日采购到位，调整室外作业排班 |  |  |  |  |  |
|  | 配电房、机房高温电气巡检 （5分） | 高温时段每日上、下午各巡检1次，线路无发热过载 |  | 发热线路立即断电，3日内更换老化线缆，固定每日巡检记录 |  |  |  |  |  |

安全检查记录表

责任部门：省直车务公司

| 检查项目 | 检查内容 | 判定标准 | 存在问题描述 | 整改要求 | 整改完成情况 | 复查结果 描述 | 考核扣分备注 | 责任单位 | 下一步安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全 （40分） | 灭火器、消防柜、应急照明、疏散指示（10分） | 灭火器压力绿区，每年1次专业检测；消防柜配件齐全，定期盘点；应急灯每半年测试1次（常亮） |  | - 失效器材3日内更换；缺失配件24小时补齐 |  |  |  |  |  |
|  | 消防通道、安全出口、楼梯间（10分） | 通道净宽≥1.2米，无任何杂物堆放 |  | 当日清空堵塞杂物 |  |  |  |  |  |
|  | 用电、用气规范管理（10分） | 无私拉乱接、无超过2个插排级联、无大功率违规电器；线路每月巡检 |  | 违规线路2日内拆除，每月开展电路巡检 |  |  |  |  |  |
|  | 电动自行车停放充电（10分） | 仅指定区域停放充电，楼道、室内零停放、零飞线充电 |  | 当日清理楼道车辆，张贴警示标识，安排安保每2小时巡查 |  |  |  |  |  |
| 防台防汛 （10分） | 地下车库排水系统（6分） | 四级预警分级巡查：蓝色Ⅳ级4小时巡查1次；黄色Ⅲ级及以上每2小时巡查；橙色Ⅱ级每1小时巡查；红色Ⅰ级半小时巡查；无淤积堵塞、排水通畅 |  | 堵塞点位24小时清淤 |  |  |  |  |  |
|  | 防汛物资储备（4分） | 照明、雨衣胶鞋足额，定期盘点 |  | 物资缺失3日内补齐，完善盘点记录表 |  |  |  |  |  |
| 高温防暑 （10分） | 办公区、驾驶办通风降温设备（5分） | 空调、风扇完好，每日开机巡检，故障24小时维修 |  | 故障设备24小时检修，临时配备风扇应急 |  |  |  |  |  |
|  | 一线驾驶员防暑保障（5分） | 配齐藿香正气水、凉茶等防暑物资；车辆空调确保制冷正常 |  | 物资缺失当日采购到位；车辆空调定期检修 |  |  |  |  |  |
| 车辆车库 （40分） | 车库停车场安全管理（10分） | 车库照明、通风、消防设施完好；车位标识清晰，车辆停放整齐有序 |  | 损坏设施3日内修复，缺失标识1周内补齐 |  |  |  |  |  |
|  | 车辆定期维保与年检、随车安全器材配备（15分） | 车辆按期年检、维保，记录齐全；每车配备灭火器、三角警示牌，器材完好有效，定期检查 |  | 过期车辆暂停使用，3日内完成维保年检；缺失器材当日补齐，定期开展随车器材盘点 |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶员安全管理（15分） | 证件在有效期，每月1次安全警示教育，杜绝酒驾、超速、分心驾驶 |  | 违规驾驶员立即停驾，组织专项安全培训 |  |  |  |  |  |

安全检查记录表

责任部门：省直物业公司

| 检查项目 | 检查内容 | 判定标准 | 存在问题描述 | 整改要求 | 整改完成情况 | 复查结果 描述 | 考核扣分备注 | 责任单位 | 下一步安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防安全 （40分） | 灭火器、应急照明、疏散指示（10分） | 灭火器压力绿区，每年1次专业检测；消火栓水压正常，配件齐全 |  | - 失效器材5日内更换；缺失配件48小时补齐 |  |  |  |  |  |
|  | 消防通道、安全出口、楼梯间（10分） | 通道净宽≥1.2米，无任何杂物堆放；每日巡查畅通 |  | 督促业主清空堵塞杂物，及时上报社区，对无主物及时进行清 理 |  |  |  |  |  |
|  | 用电、用气规范管理（10分） | 无私拉乱接、无超过2个插排级联、无大功率违规电器；线路每月巡检 |  | 违规线路2日内拆除，每月开展电路巡检 |  |  |  |  |  |
|  | 电动自行车停放充电（10分） | 仅指定区域停放充电，楼道、室内零停放、零飞线充电 |  | 当日清理楼道车辆，张贴警示标识，安排安保每天巡查 |  |  |  |  |  |
| 建筑及 设施安全（20分） | 电梯、强弱电、中央空调、给排水（10分） | 电梯每月维保；电井每季度清理；设备维保记录100%留存 |  | 过期维保3日内联系维保单位；电井杂物2日内清理完毕 |  |  |  |  |  |
|  | 动火、高空、零星维修作业（10分） | 作业前必须审批，现场配灭火器材 |  | 未审批作业立即停工，完善审批流程，作业前配齐防护器材 |  |  |  |  |  |
| 防台防汛（30分） | 屋面、排水沟、雨水井、地下车库排水（10分） | 四级预警分级巡查：蓝色Ⅳ级4小时巡查1次；黄色Ⅲ级及以上每2小时巡查；橙色Ⅱ级每1小时巡查；红色Ⅰ级半小时巡查；无淤积堵塞、排水通畅 |  | 堵塞点位24小时清淤，汛期建立排水巡查台账 |  |  |  |  |  |
|  | 防汛物资储备（10分） | 沙袋、抽水泵、照明、雨衣胶鞋足额，每月盘点1次 |  | 物资缺失3日内补齐，完善月度盘点记录表 |  |  |  |  |  |
|  | 户外广告牌、空调外机、外墙悬挂物（5分） | 台风季每月加固1次，无松动、锈蚀脱落风险 |  | 松动设备7日内加固，锈蚀严重15日内更换拆除 |  |  |  |  |  |
|  | 地下室、低洼区域防汛设防（5分） | 挡水板、排水泵常备，暴雨预警安排专人2小时巡查一次 |  | 缺失防护物资3日内配齐，落实预警巡查排班表 |  |  |  |  |  |
| 高温防暑（10分） | 配电房、机房高温电气巡检（10分） | 高温时段每日上、下午各巡检1次，线路无发热过载 |  | 发热线路立即断电，3日内更换老化线缆，固定每日巡检记录 |  |  |  |  |  |